Функциональные возможности программного продукта ЭЙР ТЕСТ 2000

Программа может использоваться только в целях эксплуатации преобразователя расхода газа БППВ 1,0/300Ф «Борей».

Функциональные возможности: Программа используется в преобразователе расхода газа «Борей» БППВ 1.0/300 Ф предназначенного для проведения испытаний СИЗОД фильтрующего типа с целью определения показателя «сопротивление постоянному воздушному потоку», проходящему через СИЗОД в направлениях вдоха и выдоха.

Программа организует работу воздуходувок, датчиков, блока питания, а также экранного дисплея.